## Planilha2
MATERIAIS E INSTALAÇOES ELÉTRICAS
COTAÇÃO - RELAÇÃO MATERIAIS ELÉTRICOS
ETA II - SANTO ÂNGELO
QTDE. | UN. | QUADRO BOMBAS DE CAPTAÇÃO | Paris Hidroluz | TORMEL | ELÉTRICA CAMPINAS | DIGEL | DISMOTOR | DISPAN | MÉDIA
3 | pç | CANALETA PVC RECORTE ABERTO 50X50MM / CINZA | 31.07 | 27.5 | 29.1 | 25.5 |  |  | 28.2925
2 | pç | INVERSOR DE FREQUENCIA WEG CFW500 / 39A-380V |  | 5312 | 6744 | 5053.5 | 4897 |  | 5501.625
3 | pç | CHAVE SELETORA WEG 2 POSIÇÕES 90° (CONTATOS: 1NA + 1NF) sibratec | 22.83 | 23.78 | 24.5 | 65.4 | 52.88 |  | 37.878
12 | pç | CONECTOR P/ TRILHO DIN / SAK 16,0MM² sibratec | 9.92 | 6.51 | 10.6 | 7.3 |  |  | 8.5825
4 | pç | CONTATOR AUXILIAR WEG (3 CONTATOS NA + 1 CONTATO NF) / BOBINA 220VCA |  | 74.46 | 39.9 | 38.95 | 34.69 |  | 47
1 | pç | DISJUNTOR UNIPOLAR DIN 2A - CURVA C / TIPO TERMOMAGNÉTICO CONFORME ABNT NBR NM 60898 |  | 41 | 26.9 | 29.5 | 32.63 |  | 32.5075
4 | pç | EXAUSTOR P/ PAINEL ELÉTRICO 220VCA COM GRELHA E FILTRO / 200X200MM - EXAUSTÃO DE 160M³/HORA |  | 258 | 555 | 294.15 |  |  | 369.05
1 | pç | QUADRO DE COMANDO METÁLICO 1200X800X350MM | 611.8 | 647.7 | 779 | 630 |  |  | 667.125
1 | pç | TRILHO DE FIXAÇÃO DIN 35MM X 2000MM - PERFURADO | 13.36 | 17.32 | 12.9 | 11.5 |  |  | 13.77
QTDE. | UN. | QUADRO DE OPERAÇÃO ETA - LADO A | Paris Hidroluz | TORMEL | ELÉTRICA CAMPINAS | DIGEL | DISMOTOR | DISPAN | MÉDIA
10 | PÇ | BORNE NEUTRO WEG P/ CABO DE 2,5MM² sibratec |  | 3.38 | 2.9 | 2.55 | 3.7 |  | 3.1325 | 0
1 | PÇ | BORNE NEUTRO WEG P/ CABO DE 35MM² sibratec |  | 15.5 | 22.9 | 11.6 | 17.4 |  | 16.85 | 0
10 | MT | CABO 3X1,0MM² COM BLINDAGEM |  | 6.06 | 4.46 |  |  |  | 5.26 | 0
3 | PÇ | CHAVE SELETORA WEG 2 POSIÇÕES 90° (CONTATOS: 1NA) sibratec | 19.21 | 17.2 | 24.5 | 54.05 | 44.06 |  | 31.804 | 0
6 | PÇ | CHAVE SELETORA WEG 2 POSIÇÕES 90° (CONTATOS: 2NA) sibratec |  | 23.78 | 28.9 | 65.4 | 52.88 |  | 42.74 | 0
3 | PÇ | CONECTOR DE ALIMENTAÇÃO WEG | 16.06 |  | 22 | 27.3 |  |  | 21.7867 | 0
1 | PÇ | DISJUNTOR CAIXA MOLDADA WEG 100A |  | 344 | 345 | 257.9 | 258 |  | 301.225 | 0
6 | PÇ | DISJUNTOR MOTOR WEG 1,6A + CONTATO AUXIL. FRONTAL | 242.72 | 213.6 | 235 | 154.8 | 128 |  | 194.824 | 0
2 | PÇ | DISJUNTOR MOTOR WEG 4,0A + CONTATO AUXIL. FRONTAL | 242.72 | 216.3 | 298 | 154.8 | 128 |  | 207.964 | 0
1 | PÇ | DISJUNTOR MOTOR WEG 50A + CONTATO AUXIL. FRONTAL |  | 710 | 796 | 688.9 | 567 |  | 690.475 | 0
4 | PÇ | DISP. DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO (DPS) WEG - CLASSE II/I - 60KA |  | 234 | 195 | 176.45 | 194.16 |  | 199.9025 | 0
2 | PÇ | INVERSOR DE FREQUENCIA WEG 1,5CV/380V |  | 1465 | 1530 | 1371.5 | 1328.82 |  | 1423.83 | 0
12 | PÇ | MINICONTATOR WEG 7A/BOB. 24VDC |  | 72 | 76 | 48.35 | 60 |  | 64.0875 | 0
QTDE. | UN. | QUADRO DE OPERAÇÃO ETA - LADO B | Paris Hidroluz | TORMEL | ELÉTRICA CAMPINAS | DIGEL | DISMOTOR | DISPAN | MÉDIA
10 | PÇ | BORNE NEUTRO WEG P/ CABO DE 2,5MM² sibratec |  | 3.38 | 2.9 | 2.55 | 3.7 |  | 3.1325
1 | PÇ | BORNE NEUTRO WEG P/ CABO DE 35MM² sibratec |  | 15.5 | 22.9 | 11.6 | 17.4 |  | 16.85
10 | MT | CABO 3X1,0MM² COM BLINDAGEM |  | 6.06 | 4.46 |  |  |  | 5.26
5 | PÇ | CHAVE SELETORA WEG 2 POSIÇÕES 90° (CONTATOS: 1NA) sibratec | 19.21 | 17.2 | 24.5 | 54.05 | 44.06 |  | 31.804
7 | PÇ | CHAVE SELETORA WEG 2 POSIÇÕES 90° (CONTATOS: 2NA) sibratec |  | 23.78 | 28.9 | 65.4 | 52.88 |  | 42.74
4 | PÇ | CONECTOR DE ALIMENTAÇÃO WEG | 16.06 |  | 22 | 27.3 |  |  | 21.7867
1 | PÇ | DISJUNTOR CAIXA MOLDADA WEG 100A |  | 344 | 345 | 257.9 | 258 |  | 301.225
6 | PÇ | DISJUNTOR MOTOR WEG 1,6A + CONTATO AUXIL. FRONTAL | 242.72 | 213.6 | 235 | 154.8 | 128 |  | 194.824
2 | PÇ | DISJUNTOR MOTOR WEG 4,0A + CONTATO AUXIL. FRONTAL | 242.72 | 216.3 | 298 | 154.8 | 128 |  | 207.964
1 | PÇ | DISJUNTOR MOTOR WEG 50A + CONTATO AUXIL. FRONTAL |  | 710 | 796 | 688.9 | 567 |  | 690.475
4 | PÇ | DISP. DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO (DPS) WEG - CLASSE II/I - 60KA |  | 234 | 195 | 176.45 | 194.16 |  | 199.9025
2 | PÇ | INVERSOR DE FREQUENCIA WEG 1,5CV/380V |  | 1465 | 1530 | 1371.5 | 1328.82 |  | 1423.83
12 | PÇ | MINICONTATOR WEG 7A/BOB. 24VDC |  | 72 | 76 | 48.35 | 60 |  | 64.0875
2 | PÇ | DISJUNTOR MOTOR WEG 6,3A + CONTATO AUXIL. FRONTAL |  | 216.3 | 445 | 154.8 | 128 |  | 236.025
2 | PÇ | INVERSOR DE FREQUENCIA WEG 2,0CV/380V |  | 1541 | 2180 | 1443.6 | 1399 |  | 1640.9
QTDE. | UN. | INFRA-ESTRUTURA DOS CIRCUITOS DE DISTRIBUIÇÃO E CABINE DE FORÇA | Paris Hidroluz | TORMEL | ELÉTRICA CAMPINAS | DIGEL | DISMOTOR | DISPAN | MÉDIA | 12
2 | pc | Curva Horizontal 90° para eletrocalha 400x75mm / chapa #16 |  |  | 78.9 |  |  | 144.63 | 111.765
2 | pç | Disjuntor Tripolar DIN 63A - Curva C / Tipo Termomagnético conforme ABNT NBR NM 60898 elitek | 31.1 | 60.66 | 39.9 |  | 54.37 |  | 46.5075
4 | pç | Dispositivo de Proteção Contra Surtos - DPS / 1 Pólo - Classe II - 20kA / 8/20µs (ABNT NBR IEC 61643-1) elitek | 44.86 | 102.5 | 56 |  |  |  | 67.7867
6 | m | Eletrocalha Perfurada 200x75mm com virola e tampa / chapa #16 |  |  | 51 |  |  | 51.2133 | 51.1067
15 | m | Eletrocalha Perfurada 400x75mm com virola e tampa / chapa #16 |  |  | 84 |  |  | 85.6467 | 84.8233
200 | m | Eletroduto em Polietileno de Alta Densidade - PEAD / Ø1.1/2" |  | 2.4 | 1.902 |  |  |  | 2.151
270 | m | Eletroduto em Polietileno de Alta Densidade - PEAD / Ø2" |  | 3.44 | 2.63 |  |  |  | 3.035
5 | pc | Emenda Interna para eletrocalha 400x75mm / Chapa #16 |  |  | 8.99 |  |  | 7.1 | 8.045
2 | pç | Interruptor Simples 10A/ 250Vca - com espelho para caixa multiuso de aluminio | 4.5 | 5.93 | 6.9 |  |  |  | 5.7767
4 | pç | Luminária de Sobrepor Aletada corpo em chapa de aço carbono / Fluores. Tubular 2x40W ou Tubular Led 2x18W |  | 125 | 85.6 |  |  |  | 105.3
15 | pç | Luminária Quadrada em Led 86W / 220Vca para via publica - proteção IP67,encaixe p/ poste até Ø60,3mm |  | 1150 | 550 |  |  |  | 850
15 | pç | Poste Metálico Escalonado 5 metros / Diâmetro final para encaixe luminária Ø60,3mm |  | 750 | 360 |  |  |  | 555
QTDE. | UN. | INFRA ESTRUTURA DOS CIRCUITOS DE DISTRIBUIÇÃO ETA - LADO A e LADO B | Paris Hidroluz | TORMEL | ELÉTRICA CAMPINAS | DIGEL | DISMOTOR | DISPAN | MÉDIA
200 | m | Cabo de Cobre Flexivel 4x1,5mm² - EPR 1KV | 3.24 | 3.71 | 4.03 |  |  |  | 3.66
80 | m | Cabo de Cobre Flexivel 4x16mm² - blindagem em malha / NBR7286 (uso inversor de frequencia) |  | 55.25 | 73 |  |  |  | 64.125
140 | m | Cabo de Cobre Flexivel 4x2,5mm² - blindagem em malha / NBR7286 (uso inversor de frequencia) |  | 17.06 | 12.5 |  |  |  | 14.78
200 | m | Cabo de Comando Flexivel 3x1,0mm² - blindagem em malha |  | 6.06 | 5.29 |  |  |  | 5.675
QTDE. | UN. | QUADRO BOMBAS DE DISTRIBUIÇÃO 2.1 - DISTRIBUIÇÃO POS-ANHANGUERA | Paris Hidroluz | TORMEL | ELÉTRICA CAMPINAS | DIGEL | DISMOTOR | DISPAN | MÉDIA | 13
2 | pç | CANALETA PVC RECORTE ABERTO 50X50MM / CINZA | 31.07 | 27.5 | 29.1 | 25.5 |  |  | 28.2925 | 0
1 | pç | CHAVE DE PARTIDA SOFT-STARTER - TRIFÁSICA 171A / 380VCA |  | 3710 | 1890 | 3669.7 | 3506 |  | 3193.925 | 0
1 | pç | CHAVE SELETORA WEG 2 POSIÇÕES 90° (CONTATOS: 1NA + 1NF)SIBRATEC | 22.83 | 23.78 | 28.9 | 65.4 | 52.88 |  | 38.758 | 0
1 | pç | CONTATOR AUXILIAR WEG (CONTATOS: 2NA + 2NF) / BOBINA 220VCA | 27.33 | 41.6 | 76.9 | 88.1 | 34.69 |  | 53.724 | 0
2 | pç | CONTATOR AUXILIAR WEG (CONTATOS: 4NA) / BOBINA 220VCA | 42.11 | 41.6 | 89 | 89.9 | 34.69 |  | 59.46 | 0
1 | pç | CONTATOR TRIPOLAR WEG CWMC32 COM BLOCO DE CONTATO ADIANTADO / BOBINA 220VCA | 115.98 | 240.56 | 189 | 233.9 | 209 |  | 197.688 | 0
1 | pç | QUADRO DE COMANDO METÁLICO 1200X800X350MM | 611.8 | 647.7 | 779 | 630 |  |  | 667.125 | 0
1 | pç | TRILHO DE FIXAÇÃO DIN 35MM X 2000MM - PERFURADO | 13.36 | 17.32 | 12.9 | 11.5 |  |  | 13.77 | 0
1 | pç | UNIDADE CAPACITIVA TRIFÁSICA 25KVAR / 380V |  | 432.1 | 756 | 336.65 | 366 |  | 472.6875 | 0
QTDE. | UN. | QUADRO BOMBAS DE DISTRIBUIÇÃO 2.2 - DISTRIBUIÇÃO POS-ANHANGUERA | Paris Hidroluz | TORMEL | ELÉTRICA CAMPINAS | DIGEL | DISMOTOR | DISPAN | MÉDIA
2 | pç | CANALETA PVC RECORTE ABERTO 50X50MM / CINZA | 31.07 | 27.5 | 29.1 | 25.5 |  |  | 28.2925
1 | pç | CHAVE DE PARTIDA SOFT-STARTER - TRIFÁSICA 171A / 380VCA |  | 3710 | 1890 | 3669.7 | 3506 |  | 3193.925
1 | pç | CHAVE SELETORA WEG 2 POSIÇÕES 90° (CONTATOS: 1NA + 1NF) | 22.83 | 23.78 | 28.9 | 65.4 | 52.88 |  | 38.758
1 | pç | CONTATOR AUXILIAR WEG (CONTATOS: 2NA + 2NF) / BOBINA 220VCA | 27.33 | 41.6 | 76.9 | 88.1 | 34.69 |  | 53.724
2 | pç | CONTATOR AUXILIAR WEG (CONTATOS: 4NA) / BOBINA 220VCA | 42.11 | 41.6 | 89 | 89.9 | 34.69 |  | 59.46
1 | pç | CONTATOR TRIPOLAR WEG CWMC32 COM BLOCO DE CONTATO ADIANTADO / BOBINA 220VCA | 115.98 | 240.56 | 189 | 233.9 | 209 |  | 197.688
1 | pç | QUADRO DE COMANDO METÁLICO 1200X800X350MM | 611.8 | 647.7 | 779 | 630 |  |  | 667.125
1 | pç | TRILHO DE FIXAÇÃO DIN 35MM X 2000MM - PERFURADO | 13.36 | 17.32 | 12.9 | 11.5 |  |  | 13.77
1 | pç | UNIDADE CAPACITIVA TRIFÁSICA 25KVAR / 380V |  | 432.1 | 756 | 336.65 | 366 |  | 472.6875
QTDE. | UN. | QUADRO DE ILUMINAÇÃO | Paris Hidroluz | TORMEL | ELÉTRICA CAMPINAS | DIGEL | DISMOTOR | DISPAN | MÉDIA
2 | pç | Canaleta PVC recorte aberto 50x30mm / cinza | 24.17 | 19.5 | 29.1 | 18.35 |  |  | 22.78
1 | pç | CHAVE SELETORA WEG 2 POSIÇÕES 90° (CONTATOS: 1NA + 1NF) | 22.83 | 23.78 | 28.5 | 65.4 | 52.88 |  | 38.678
1 | pç | Contator Tripolar WEG CWM9 / Bobina 220Vca | 56.24 | 84.9 | 99 | 82.6 | 74 |  | 79.348
1 | pç | Quadro de Comando Metálico 500X300X200mm | 132.26 | 178.15 | 220 | 144.2 |  |  | 168.6525
1 | pç | TRILHO DE FIXAÇÃO DIN 35MM X 2000MM - PERFURADO | 13.36 | 17.32 | 12.9 | 11.5 |  |  | 13.77
QTDE. | UN. | LABORATÓRIO | Paris Hidroluz | TORMEL | ELÉTRICA CAMPINAS | DIGEL | DISMOTOR | DISPAN | MÉDIA
50 | PÇ | EMENDA INTERNA "I" PARA PERFILADO 38X38MM - CHAPA #16 | 1.28 | 3.6 | 2.16 |  |  | 1.27 | 2.0775
6 | PÇ | EMENDA INTERNA "T" PARA PERFILADO 38X38MM - CHAPA #16 | 2.57 | 5.2 | 2.16 |  |  | 3.2 | 3.2825
1 | PÇ | EMENDA INTERNA "X" PARA PERFILADO 38X38MM - CHAPA #16 | 7.06 | 8.5 | 2.16 |  |  | 4.11 | 5.4575
150 | M | PERFILADO GALVANIZADO PERFURADO 38X38MM - CHAPA #16 | 11.0433 | 12.0833 | 11.9 |  |  | 9.65 | 11.1692
6 | PÇ | CAIXA MULTIPLA EM ALUMINIO - TIPO L DE 1.1/2" | 17.29 | 27.23 | 21.5 |  |  |  | 22.0067
7 | PÇ | CAIXA MULTIPLA EM ALUMINIO - TIPO L DE 1.1/2" | 17.29 | 27.23 | 21.5 |  |  |  | 22.0067
35 | PÇ | CONECTOR ADAPTADOR PARA CAIXA MULTIPLA 1.1/2" | 3.41 | 3.85 | 4.19 |  |  |  | 3.8167
15 | M | CABO DE COBRE FLEXIVEL MULTIPOLA 3X2,5MM² - 0,6/1KV - ENCORDOAMENTO CLASSE 5, ANTICHAMA (BWF-B), ISOLAÇÃO PVC/A 90°C | 4.08 | 4.16 | 4.85 | 4.1 |  |  | 4.2975
40 | M | CABO DE COBRE FLEXIVEL MULTIPOLA 4X2,5MM² - 0,6/1KV - ENCORDOAMENTO CLASSE 5, ANTICHAMA (BWF-B), ISOLAÇÃO PVC/A 90°C | 5.38 | 5.47 | 6.29 | 6.35 |  |  | 5.8725
1 | PÇ | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELECOMUNICAÇÃO DE SOBREPOR 20X20CM METÁLICA | 43.93 | 66.3 | 65.9 |  |  |  | 58.71
1 | PÇ | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO METÁLICO DE EMBUTIR PARA 56 DISJUNTORES / CORRENTE 225A - COM KIT BARRAMENTO FASE/NEUTRO/TERRA | 1117.21 | 1175 | 1393 | 1528.5 |  |  | 1303.4275
3 | PÇ | CHAVE DE PARTIDA DIRETA MONOFÁSICA WEG 220V-0,75CV |  | 97.28 | 136 | 140.95 | 133 |  | 126.8075
2 | PÇ | CHAVE DE PARTIDA DIRETA TRIFÁSICA WEG 380V-1,5CV |  | 117.89 | 155 | 115.5 | 100 |  | 122.0975
4 | PÇ | QUADRO DE COMANDO METÁLICO 500X300X250MM | 132.26 | 178.15 | 220 | 155 |  |  | 171.3525
8 | PÇ | INVERSOR DE FREQUENCIA WEG 380V-2,6A |  | 761 | 2980 | 1371.05 | 1329 |  | 1610.2625
8 | PÇ | CHAVE SELETORA 2 POSIÇÕES 90° (CONTATO 1NA + 1NF) |  | 23.78 | 29.8 | 63.4 |  |  | 38.9933
4 | PÇ | BOTÃO DE EMERGÊNCIA COM TRAVA - GIRA PARA SOLTAR - 1 NF MONITORADOS |  | 21 | 48 | 28.1 | 204 |  | 75.275
5 | pç | CANALETA PVC RECORTE ABERTO 50X30MM / CINZA | 24.17 | 19.5 | 29.1 | 18.35 |  |  | 22.78
36 | PÇ | CONECTOR SAK 6,0MM² |  | 3.68 | 9.8 | 3.95 | 185.04 |  | 50.6175
QTDE. | UN. | ENTRADA DE ENERGIA CPFL | Paris Hidroluz | TORMEL | ELÉTRICA CAMPINAS | DIGEL | DISMOTOR | DISPAN | MÉDIA
30 | M | CABO ELÉTRICO EM ALUMÍNIO 15KV - SEÇÃO 16MM² - COBERTURA CINZA |  | 11.9 | 18.9 |  |  |  | 15.4
1 | PÇ | CURVA 180° (BENGALA) ELETRODUTO PVC RÍGIDO 4" |  | 155.47 | 44 |  |  |  | 99.735
1 | PÇ | CONJUNTO DE BRAQUETE PORCELANA E CINTA REDONDA PARA FIXAÇÃO EM POSTE DE CONCRETO | 15.24 | 58.55 | 15.9 |  |  |  | 29.8967
1 | PÇ | PLACA DE ALUMÍNIO DA CPFL PARA IDENTIFICAÇÃO DE CHAVE (CONFORME DESENHO 6 DA GED 2859) |  |  | 15.6 |  |  |  | 15.6
1 | PÇ | CURVA DE PVC RÍGIDO 4" (PRETO) | 45.09 | 25.19 | 18.5 |  |  |  | 29.5933
1 | PÇ | CAIXA DE PROTEÇÃO TC'S (CONFORME DESENHO 33 DA GED 2861) |  | 534.65 | 550 |  |  |  | 542.325
1 | PÇ | CAIXA DE MEDIÇÃO BT 1800X1600X400 COM FUNDO DE MADEIRA (CONFORME DESENHO 30 DA GED 2861) |  | 2168 | 2980 |  |  |  | 2574
QTDE. | UN. | SPDA | Paris Hidroluz | TORMEL | ELÉTRICA CAMPINAS | DIGEL | DISMOTOR | DISPAN | MÉDIA
4 | pç | Caixa de equalização tipo BEP ou BEL - 380x320x175xmm – pintura eletrostatica , com flange inferior, vedacao na porta. | 274.46 | 250 | 345 |  |  |  | 289.82
50 | br | Barra chata de alumínio 7/8"x1/8"x 3m | 20.26 | 21 | 22.9 |  |  |  | 21.3867
16 | pç | Haste de aterramento tipo copperweld Ø5/8 x 2,4m - alta camada (254 microns) | 59.58 | 62.05 | 27 |  |  |  | 49.5433
16 | pç | Conector de medição #50mm² | 13.02 | 14.3 | 4.52 |  |  |  | 10.6133
161 | pç | Parafuso cabeça chata em alumínio Ø 1/4" x 5/8" - philips | 0.3 |  | 0.5 |  |  |  | 0.4
70 | pç | Parafuso autoatarrachante em aço inox Ø 4,2" x 32mm | 0.06 |  | 1.99 |  |  |  | 1.025
70 | pç | Bucha de nylon N°6 |  | 0.02 | 0.06 |  |  |  | 0.04
130 | pç | Parafuso autoatarrachante em aço inox Ø 4,2" x 32mm |  |  | 0.6 |  |  |  | 0.6
130 | pç | Bucha de nylon K54 |  |  | 0.6 |  |  |  | 0.6
QTDE. | UN. | INFRA-ESTRUTURA DAS BOMBAS DE CAPTAÇÃO | Paris Hidroluz | TORMEL | ELÉTRICA CAMPINAS | DIGEL | DISMOTOR | DISPAN | MÉDIA
380 | m | Eletroduto em Polietileno de Alta Densidade - PEAD / Ø1.1/2" |  | 2.53 | 1.95 |  |  |  | 2.24
Contato Empresas:
Paris Hidroluz CNPJ: 71.852.024/0001-17 Israel S. dos Reis Bueno - vendas8@parishidroluz.com.br (19) 3468-2457
Tormel CNPJ: 56.807.183/0001-06 Ederson R. Gimenes - ederson@tormel.com.br (19) 3803-1800
Elétrica Campinas (L.J.W. Comercio e Distribuicao de Materiais Eletricos, Hidraulicos e Telefonia Ltda - ME) CNPJ 08.243.096/0001-20 - Wellington Neves - vendas@eletricacampinas.com (19) 3324-3813
DIGEL Elétrica CNPJ: 57.304.479/0001-77 Menezes - vendas20@digel.com.br (11) 2065-7866
DISMOTOR COM DE MOTORES ELETRICOS LTDA CNPJ 08.243.096/0001-20 Matheus Elias - matheus.elias@grupodismotor.com.br (19) 3785.9023
DISPAN IND. COM. LTDA. - CNPJ 54.565.635/0001-65 Vitor Perallis - vitor@dispan.com.br (19) 3466-9317

## faltam
QTDE. | UN. | INFRA-ESTRUTURA DOS CIRCUITOS DE DISTRIBUIÇÃO E CABINE DE FORÇA
2 | pc | Curva Horizontal 90° para eletrocalha 400x75mm / chapa #16
6 | m | Eletrocalha Perfurada 200x75mm com virola e tampa / chapa #16
15 | m | Eletrocalha Perfurada 400x75mm com virola e tampa / chapa #16
200 | m | Eletroduto em Polietileno de Alta Densidade - PEAD / Ø1.1/2"
270 | m | Eletroduto em Polietileno de Alta Densidade - PEAD / Ø2"
5 | pc | Emenda Interna para eletrocalha 400x75mm / Chapa #16
4 | pç | Luminária de Sobrepor Aletada corpo em chapa de aço carbono / Fluores. Tubular 2x40W ou Tubular Led 2x18W
15 | pç | Luminária Quadrada em Led 86W / 220Vca para via publica - proteção IP67,encaixe p/ poste até Ø60,3mm
15 | pç | Poste Metálico Escalonado 5 metros / Diâmetro final para encaixe luminária Ø60,3mm
QTDE. | UN. | INFRA ESTRUTURA DOS CIRCUITOS DE DISTRIBUIÇÃO ETA - LADO A e LADO B
80 | m | Cabo de Cobre Flexivel 4x16mm² - blindagem em malha / NBR7286 (uso inversor de frequencia)
140 | m | Cabo de Cobre Flexivel 4x2,5mm² - blindagem em malha / NBR7286 (uso inversor de frequencia)
200 | m | Cabo de Comando Flexivel 3x1,0mm² - blindagem em malha
QTDE. | UN. | ENTRADA DE ENERGIA CPFL
30 | M | CABO ELÉTRICO EM ALUMÍNIO 15KV - SEÇÃO 16MM² - COBERTURA CINZA
1 | PÇ | CURVA 180° (BENGALA) ELETRODUTO PVC RÍGIDO 4"
1 | PÇ | PLACA DE ALUMÍNIO DA CPFL PARA IDENTIFICAÇÃO DE CHAVE (CONFORME DESENHO 6 DA GED 2859)
1 | PÇ | CAIXA DE PROTEÇÃO TC'S (CONFORME DESENHO 33 DA GED 2861)
1 | PÇ | CAIXA DE MEDIÇÃO BT 1800X1600X400 COM FUNDO DE MADEIRA (CONFORME DESENHO 30 DA GED 2861)
QTDE. | UN. | SPDA
161 | pç | Parafuso cabeça chata em alumínio Ø 1/4" x 5/8" - philips
70 | pç | Parafuso autoatarrachante em aço inox Ø 4,2" x 32mm
70 | pç | Bucha de nylon N°6
130 | pç | Parafuso autoatarrachante em aço inox Ø 4,2" x 32mm
130 | pç | Bucha de nylon K54
QTDE. | UN. | INFRA-ESTRUTURA DAS BOMBAS DE CAPTAÇÃO
380 | m | Eletroduto em Polietileno de Alta Densidade - PEAD / Ø1.1/2"