## Planilha2
ELETRICA CAMPINAS COMERCIO - MATERIAIS E INSTALAÇOES ELÉTRICAS
COTAÇÃO - RELAÇÃO MATERIAIS ELÉTRICOS
ETA II - SANTO ÂNGELO
QTDE. | UN. | QUADRO BOMBAS DE CAPTAÇÃO | PREÇO UNITÁRIO (R$) | PREÇO TOTAL (R$)
3 | pç | CANALETA PVC RECORTE ABERTO 50X50MM / CINZA | 29.1 | 87.3
2 | pç | INVERSOR DE FREQUENCIA WEG CFW500 / 39A-380V | 6744 | 13488
3 | pç | CHAVE SELETORA WEG 2 POSIÇÕES 90° (CONTATOS: 1NA + 1NF) sibratec | 24.5 | 73.5
12 | pç | CONECTOR P/ TRILHO DIN / SAK 16,0MM² sibratec | 10.6 | 127.2
4 | pç | CONTATOR AUXILIAR WEG (3 CONTATOS NA + 1 CONTATO NF) / BOBINA 220VCA | 39.9 | 159.6
1 | pç | DISJUNTOR UNIPOLAR DIN 2A - CURVA C / TIPO TERMOMAGNÉTICO CONFORME ABNT NBR NM 60898 | 26.9 | 26.9
4 | pç | EXAUSTOR P/ PAINEL ELÉTRICO 220VCA COM GRELHA E FILTRO / 200X200MM - EXAUSTÃO DE 160M³/HORA | 555 | 2220
1 | pç | QUADRO DE COMANDO METÁLICO 1200X800X350MM | 779 | 779
1 | pç | TRILHO DE FIXAÇÃO DIN 35MM X 2000MM - PERFURADO | 12.9 | 12.9
0
QTDE. | UN. | QUADRO DE OPERAÇÃO ETA - LADO A | PREÇO UNITÁRIO (R$) | 16974.4
10 | PÇ | BORNE NEUTRO WEG P/ CABO DE 2,5MM² sibratec | 2.9 | 29
1 | PÇ | BORNE NEUTRO WEG P/ CABO DE 35MM² sibratec | 22.9 | 22.9
10 | MT | CABO 3X1,0MM² COM BLINDAGEM | 4.46 | 44.6
3 | PÇ | CHAVE SELETORA WEG 2 POSIÇÕES 90° (CONTATOS: 1NA) sibratec | 24.5 | 73.5
6 | PÇ | CHAVE SELETORA WEG 2 POSIÇÕES 90° (CONTATOS: 2NA) sibratec | 28.9 | 173.4
3 | PÇ | CONECTOR DE ALIMENTAÇÃO WEG | 22 | 66
1 | PÇ | DISJUNTOR CAIXA MOLDADA WEG 100A | 345 | 345
6 | PÇ | DISJUNTOR MOTOR WEG 1,6A + CONTATO AUXIL. FRONTAL | 235 | 1410
2 | PÇ | DISJUNTOR MOTOR WEG 4,0A + CONTATO AUXIL. FRONTAL | 298 | 596
1 | PÇ | DISJUNTOR MOTOR WEG 50A + CONTATO AUXIL. FRONTAL | 796 | 796
4 | PÇ | DISP. DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO (DPS) WEG - CLASSE II/I - 60KA | 195 | 780
2 | PÇ | INVERSOR DE FREQUENCIA WEG 1,5CV/380V | 1530 | 3060
12 | PÇ | MINICONTATOR WEG 7A/BOB. 24VDC | 76 | 912
0
QTDE. | UN. | QUADRO DE OPERAÇÃO ETA - LADO B | PREÇO UNITÁRIO (R$) | 8308.4
10 | PÇ | BORNE NEUTRO WEG P/ CABO DE 2,5MM² sibratec | 2.9 | 29
1 | PÇ | BORNE NEUTRO WEG P/ CABO DE 35MM² sibratec | 22.9 | 22.9
10 | MT | CABO 3X1,0MM² COM BLINDAGEM | 4.46 | 44.6
5 | PÇ | CHAVE SELETORA WEG 2 POSIÇÕES 90° (CONTATOS: 1NA) sibratec | 24.5 | 122.5
7 | PÇ | CHAVE SELETORA WEG 2 POSIÇÕES 90° (CONTATOS: 2NA) sibratec | 28.9 | 202.3
4 | PÇ | CONECTOR DE ALIMENTAÇÃO WEG | 22 | 88
1 | PÇ | DISJUNTOR CAIXA MOLDADA WEG 100A | 345 | 345
6 | PÇ | DISJUNTOR MOTOR WEG 1,6A + CONTATO AUXIL. FRONTAL | 235 | 1410
2 | PÇ | DISJUNTOR MOTOR WEG 4,0A + CONTATO AUXIL. FRONTAL | 298 | 596
1 | PÇ | DISJUNTOR MOTOR WEG 50A + CONTATO AUXIL. FRONTAL | 796 | 796
4 | PÇ | DISP. DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO (DPS) WEG - CLASSE II/I - 60KA | 195 | 780
2 | PÇ | INVERSOR DE FREQUENCIA WEG 1,5CV/380V | 1530 | 3060
12 | PÇ | MINICONTATOR WEG 7A/BOB. 24VDC | 76 | 912
2 | PÇ | DISJUNTOR MOTOR WEG 6,3A + CONTATO AUXIL. FRONTAL | 445 | 890
2 | PÇ | INVERSOR DE FREQUENCIA WEG 2,0CV/380V | 2180 | 4360
0
QTDE. | UN. | INFRA-ESTRUTURA DOS CIRCUITOS DE DISTRIBUIÇÃO E CABINE DE FORÇA | PREÇO UNITÁRIO (R$) | 13658.3
2 | pc | Curva Horizontal 90° para eletrocalha 400x75mm / chapa #16 | 78.9 | 157.8
2 | pç | Disjuntor Tripolar DIN 63A - Curva C / Tipo Termomagnético conforme ABNT NBR NM 60898 elitek | 39.9 | 79.8
4 | pç | Dispositivo de Proteção Contra Surtos - DPS / 1 Pólo - Classe II - 20kA / 8/20µs (ABNT NBR IEC 61643-1) elitek | 56 | 224
6 | m | Eletrocalha Perfurada 200x75mm com virola e tampa / chapa #16 | 51 | 306
15 | m | Eletrocalha Perfurada 400x75mm com virola e tampa / chapa #16 | 84 | 1260
200 | m | Eletroduto em Polietileno de Alta Densidade - PEAD / Ø1.1/2" | 1.902 | 380.4
270 | m | Eletroduto em Polietileno de Alta Densidade - PEAD / Ø2" | 2.63 | 710.1
5 | pc | Emenda Interna para eletrocalha 400x75mm / Chapa #16 | 8.99 | 44.95
2 | pç | Interruptor Simples 10A/ 250Vca - com espelho para caixa multiuso de aluminio | 6.9 | 13.8
4 | pç | Luminária de Sobrepor Aletada corpo em chapa de aço carbono / Fluores. Tubular 2x40W ou Tubular Led 2x18W | 85.6 | 342.4
15 | pç | Luminária Quadrada em Led 86W / 220Vca para via publica - proteção IP67,encaixe p/ poste até Ø60,3mm | 550 | 8250
15 | pç | Poste Metálico Escalonado 5 metros / Diâmetro final para encaixe luminária Ø60,3mm | 360 | 5400
0
QTDE. | UN. | INFRA ESTRUTURA DOS CIRCUITOS DE DISTRIBUIÇÃO ETA - LADO A e LADO B | PREÇO UNITÁRIO (R$) | 17169.25
200 | m | Cabo de Cobre Flexivel 4x1,5mm² - EPR 1KV | 4.03 | 806
80 | m | Cabo de Cobre Flexivel 4x16mm² - blindagem em malha / NBR7286 (uso inversor de frequencia) | 73 | 5840
140 | m | Cabo de Cobre Flexivel 4x2,5mm² - blindagem em malha / NBR7286 (uso inversor de frequencia) | 12.5 | 1750
200 | m | Cabo de Comando Flexivel 3x1,0mm² - blindagem em malha | 5.29 | 1058
9454
QTDE. | UN. | QUADRO BOMBAS DE DISTRIBUIÇÃO 2.1 - DISTRIBUIÇÃO POS-ANHANGUERA | PREÇO UNITÁRIO (R$)
2 | pç | CANALETA PVC RECORTE ABERTO 50X50MM / CINZA | 29.1 | 58.2
1 | pç | CHAVE DE PARTIDA SOFT-STARTER - TRIFÁSICA 171A / 380VCA | 1890 | 1890
1 | pç | CHAVE SELETORA WEG 2 POSIÇÕES 90° (CONTATOS: 1NA + 1NF)SIBRATEC | 28.9 | 28.9
1 | pç | CONTATOR AUXILIAR WEG (CONTATOS: 2NA + 2NF) / BOBINA 220VCA | 76.9 | 76.9
2 | pç | CONTATOR AUXILIAR WEG (CONTATOS: 4NA) / BOBINA 220VCA | 89 | 178
1 | pç | CONTATOR TRIPOLAR WEG CWMC32 COM BLOCO DE CONTATO ADIANTADO / BOBINA 220VCA | 189 | 189
1 | pç | QUADRO DE COMANDO METÁLICO 1200X800X350MM | 779 | 779
1 | pç | TRILHO DE FIXAÇÃO DIN 35MM X 2000MM - PERFURADO | 12.9 | 12.9
1 | pç | UNIDADE CAPACITIVA TRIFÁSICA 25KVAR / 380V | 756 | 756
0
QTDE. | UN. | QUADRO BOMBAS DE DISTRIBUIÇÃO 2.2 - DISTRIBUIÇÃO POS-ANHANGUERA | PREÇO UNITÁRIO (R$) | 3968.9
2 | pç | CANALETA PVC RECORTE ABERTO 50X50MM / CINZA | 29.1 | 58.2
1 | pç | CHAVE DE PARTIDA SOFT-STARTER - TRIFÁSICA 171A / 380VCA | 1890 | 1890
1 | pç | CHAVE SELETORA WEG 2 POSIÇÕES 90° (CONTATOS: 1NA + 1NF) | 28.9 | 28.9
1 | pç | CONTATOR AUXILIAR WEG (CONTATOS: 2NA + 2NF) / BOBINA 220VCA | 76.9 | 76.9
2 | pç | CONTATOR AUXILIAR WEG (CONTATOS: 4NA) / BOBINA 220VCA | 89 | 178
1 | pç | CONTATOR TRIPOLAR WEG CWMC32 COM BLOCO DE CONTATO ADIANTADO / BOBINA 220VCA | 189 | 189
1 | pç | QUADRO DE COMANDO METÁLICO 1200X800X350MM | 779 | 779
1 | pç | TRILHO DE FIXAÇÃO DIN 35MM X 2000MM - PERFURADO | 12.9 | 12.9
1 | pç | UNIDADE CAPACITIVA TRIFÁSICA 25KVAR / 380V | 756 | 756
0
QTDE. | UN. | QUADRO DE ILUMINAÇÃO | PREÇO UNITÁRIO (R$) | 3968.9
2 | pç | Canaleta PVC recorte aberto 50x30mm / cinza | 29.1 | 58.2
1 | pç | CHAVE SELETORA WEG 2 POSIÇÕES 90° (CONTATOS: 1NA + 1NF) | 28.5 | 28.5
1 | pç | Contator Tripolar WEG CWM9 / Bobina 220Vca | 99 | 99
1 | pç | Quadro de Comando Metálico 500X300X200mm | 220 | 220
1 | pç | TRILHO DE FIXAÇÃO DIN 35MM X 2000MM - PERFURADO | 12.9 | 12.9
0
QTDE. | UN. | LABORATÓRIO | PREÇO UNITÁRIO (R$) | 418.6
50 | PÇ | EMENDA INTERNA "I" PARA PERFILADO 38X38MM - CHAPA #16 | 2.16 | 108
6 | PÇ | EMENDA INTERNA "T" PARA PERFILADO 38X38MM - CHAPA #16 | 2.16 | 12.96
1 | PÇ | EMENDA INTERNA "X" PARA PERFILADO 38X38MM - CHAPA #16 | 2.16 | 2.16
150 | M | PERFILADO GALVANIZADO PERFURADO 38X38MM - CHAPA #16 | 11.9 | 1785
6 | PÇ | CAIXA MULTIPLA EM ALUMINIO - TIPO L DE 1.1/2" | 21.5 | 129
7 | PÇ | CAIXA MULTIPLA EM ALUMINIO - TIPO L DE 1.1/2" | 21.5 | 150.5
35 | PÇ | CONECTOR ADAPTADOR PARA CAIXA MULTIPLA 1.1/2" | 4.19 | 146.65
15 | M | CABO DE COBRE FLEXIVEL MULTIPOLA 3X2,5MM² - 0,6/1KV - ENCORDOAMENTO CLASSE 5, ANTICHAMA (BWF-B), ISOLAÇÃO PVC/A 90°C | 4.85 | 72.75
40 | M | CABO DE COBRE FLEXIVEL MULTIPOLA 4X2,5MM² - 0,6/1KV - ENCORDOAMENTO CLASSE 5, ANTICHAMA (BWF-B), ISOLAÇÃO PVC/A 90°C | 6.29 | 251.6
1 | PÇ | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELECOMUNICAÇÃO DE SOBREPOR 20X20CM METÁLICA | 65.9 | 65.9
1 | PÇ | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO METÁLICO DE EMBUTIR PARA 56 DISJUNTORES / CORRENTE 225A - COM KIT BARRAMENTO FASE/NEUTRO/TERRA | 1393 | 1393
3 | PÇ | CHAVE DE PARTIDA DIRETA MONOFÁSICA WEG 220V-0,75CV | 136 | 408
2 | PÇ | CHAVE DE PARTIDA DIRETA TRIFÁSICA WEG 380V-1,5CV | 155 | 310
4 | PÇ | QUADRO DE COMANDO METÁLICO 500X300X250MM | 220 | 880
8 | PÇ | INVERSOR DE FREQUENCIA WEG 380V-2,6A | 2980 | 23840
8 | PÇ | CHAVE SELETORA 2 POSIÇÕES 90° (CONTATO 1NA + 1NF) | 29.8 | 238.4
4 | PÇ | BOTÃO DE EMERGÊNCIA COM TRAVA - GIRA PARA SOLTAR - 1 NF MONITORADOS | 48 | 192
5 | pç | CANALETA PVC RECORTE ABERTO 50X30MM / CINZA | 29.1 | 145.5
36 | PÇ | CONECTOR SAK 6,0MM² | 9.8 | 352.8
30484.22
QTDE. | UN. | ENTRADA DE ENERGIA CPFL | PREÇO UNITÁRIO (R$)
30 | M | CABO ELÉTRICO EM ALUMÍNIO 15KV - SEÇÃO 16MM² - COBERTURA CINZA | 18.9 | 567
1 | PÇ | CURVA 180° (BENGALA) ELETRODUTO PVC RÍGIDO 4" | 44 | 44
1 | PÇ | CONJUNTO DE BRAQUETE PORCELANA E CINTA REDONDA PARA FIXAÇÃO EM POSTE DE CONCRETO | 15.9 | 15.9
1 | PÇ | PLACA DE ALUMÍNIO DA CPFL PARA IDENTIFICAÇÃO DE CHAVE (CONFORME DESENHO 6 DA GED 2859) | 15.6 | 15.6
1 | PÇ | CURVA DE PVC RÍGIDO 4" (PRETO) | 18.5 | 18.5
1 | PÇ | CAIXA DE PROTEÇÃO TC'S (CONFORME DESENHO 33 DA GED 2861) | 550 | 550
1 | PÇ | CAIXA DE MEDIÇÃO BT 1800X1600X400 COM FUNDO DE MADEIRA (CONFORME DESENHO 30 DA GED 2861) | 2980 | 2980
QTDE. | UN. | SPDA | PREÇO UNITÁRIO (R$) | 4191
4 | pç | Caixa de equalização tipo BEP ou BEL - 380x320x175xmm – pintura eletrostatica , com flange inferior, vedacao na porta. | 345 | 1380
50 | br | Barra chata de alumínio 7/8"x1/8"x 3m | 22.9 | 1145
16 | pç | Haste de aterramento tipo copperweld Ø5/8 x 2,4m - alta camada (254 microns) | 27 | 432
16 | pç | Conector de medição #50mm² | 4.52 | 72.32
161 | pç | Parafuso cabeça chata em alumínio Ø 1/4" x 5/8" - philips | 0.5 | 80.5
70 | pç | Parafuso autoatarrachante em aço inox Ø 4,2" x 32mm | 1.99 | 139.3
70 | pç | Bucha de nylon N°6 | 0.06 | 4.2
130 | pç | Parafuso autoatarrachante em aço inox Ø 4,2" x 32mm | 0.6 | 78
130 | pç | Bucha de nylon K54 | 0.6 | 78
0
QTDE. | UN. | INFRA-ESTRUTURA DAS BOMBAS DE CAPTAÇÃO | PREÇO UNITÁRIO (R$) | 3409.32
380 | m | Eletroduto em Polietileno de Alta Densidade - PEAD / Ø1.1/2" | 1.95 | 741
103292.29