## Planilha2
CIA DE DESENVOLVIMENTO DE NOVA ODESSA
AT: Edivaldo Perreira
QTDE. | UN. | QUADRO BOMBAS DE CAPTAÇÃO
3 | pç | CANALETA PVC RECORTE ABERTO 50X50MM / CINZA | 27.5 | 82.5
2 | pç | INVERSOR DE FREQUENCIA WEG CFW500 / 39A-380V CFW500E39POT4DB20 | 5312 | 10624
3 | pç | CHAVE SELETORA WEG 2 POSIÇÕES 90° (CONTATOS: 1NA + 1NF) SCHNEIDER | 23.78 | 71.34
12 | pç | CONECTOR P/ TRILHO DIN / SAK 16,0MM² | 6.51 | 78.12
4 | pç | CONTATOR AUXILIAR WEG (3 CONTATOS NA + 1 CONTATO NF) / BOBINA 220VCA SCHNEIDER | 74.46 | 297.84
1 | pç | DISJUNTOR UNIPOLAR DIN 2A - CURVA C / TIPO TERMOMAGNÉTICO CONFORME ABNT NBR NM 60898 | 41 | 41
4 | pç | EXAUSTOR P/ PAINEL ELÉTRICO 220VCA COM GRELHA E FILTRO / 200X200MM - EXAUSTÃO DE 160M³/HORA | 258 | 1032
1 | pç | QUADRO DE COMANDO METÁLICO 1200X800X350MM | 647.7 | 647.7
1 | pç | TRILHO DE FIXAÇÃO DIN 35MM X 2000MM - PERFURADO | 17.32 | 17.32
|  |  | TOTAL | 12891.82
QTDE. | UN. | QUADRO DE OPERAÇÃO ETA - LADO A
10 | PÇ | BORNE NEUTRO WEG P/ CABO DE 2,5MM² (BTWP 2,5 AZ ) | 3.38 | 33.8
1 | PÇ | BORNE NEUTRO WEG P/ CABO DE 35MM² ( BTWP 35 AZ ) | 15.5 | 15.5
10 | MT | CABO 3X1,0MM² COM BLINDAGEM | 6.06 | 60.6
3 | PÇ | CHAVE SELETORA WEG 2 POSIÇÕES 90° (CONTATOS: 1NA) SCHNEIDER | 17.2 | 51.6
6 | PÇ | CHAVE SELETORA WEG 2 POSIÇÕES 90° (CONTATOS: 2NA) SCHNEIDER | 23.78 | 142.68
3 | PÇ | CONECTOR DE ALIMENTAÇÃO WEG | ??
1 | PÇ | DISJUNTOR CAIXA MOLDADA WEG 100A | 344 | 344
6 | PÇ | DISJUNTOR MOTOR WEG 1,6A + CONTATO AUXIL. FRONTAL | 213.6 | 1281.6
2 | PÇ | DISJUNTOR MOTOR WEG 4,0A + CONTATO AUXIL. FRONTAL | 216.3 | 432.6
1 | PÇ | DISJUNTOR MOTOR WEG 50A + CONTATO AUXIL. FRONTAL | 710 | 710
4 | PÇ | DISP. DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO (DPS) WEG - CLASSE II/I - 60KA | 234 | 936
2 | PÇ | INVERSOR DE FREQUENCIA WEG 1,5CV/380V ( CFW500 AO4P3T4NB20 ) | 1465 | 2930
12 | PÇ | MINICONTATOR WEG 7A/BOB. 24VDC ( CWCAO22 24VDC ) | 72 | 864
|  |  | TOTAL | 7802.38
QTDE. | UN. | QUADRO DE OPERAÇÃO ETA - LADO B
10 | PÇ | BORNE NEUTRO WEG P/ CABO DE 2,5MM² (BTWP 2,5 AZ ) | 3.38 | 33.8
1 | PÇ | BORNE NEUTRO WEG P/ CABO DE 35MM² ( BTWP 35 AZ ) | 15.5 | 15.5
10 | MT | CABO 3X1,0MM² COM BLINDAGEM | 6.06 | 60.6
5 | PÇ | CHAVE SELETORA WEG 2 POSIÇÕES 90° (CONTATOS: 1NA) SCHNEIDER | 17.2 | 86
7 | PÇ | CHAVE SELETORA WEG 2 POSIÇÕES 90° (CONTATOS: 2NA) SCHNEIDER | 23.78 | 166.46
4 | PÇ | CONECTOR DE ALIMENTAÇÃO WEG | ?
1 | PÇ | DISJUNTOR CAIXA MOLDADA WEG 100A | 344 | 344
6 | PÇ | DISJUNTOR MOTOR WEG 1,6A + CONTATO AUXIL. FRONTAL | 213.6 | 1281.6
2 | PÇ | DISJUNTOR MOTOR WEG 4,0A + CONTATO AUXIL. FRONTAL | 216.3 | 432.6
1 | PÇ | DISJUNTOR MOTOR WEG 50A + CONTATO AUXIL. FRONTAL | 710 | 710
4 | PÇ | DISP. DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO (DPS) WEG - CLASSE II/I - 60KA | 234 | 936
2 | PÇ | INVERSOR DE FREQUENCIA WEG 1,5CV/380V | 1465 | 2930
12 | PÇ | MINICONTATOR WEG 7A/BOB. 24VDC | 72 | 864
2 | PÇ | DISJUNTOR MOTOR WEG 6,3A + CONTATO AUXIL. FRONTAL | 216.3 | 432.6
2 | PÇ | INVERSOR DE FREQUENCIA WEG 2,0CV/380V | 1541 | 3082
|  |  | Total | 11375.16
QTDE. | UN. | INFRA-ESTRUTURA DOS CIRCUITOS DE DISTRIBUIÇÃO E CABINE DE FORÇA
2 | pc | Curva Horizontal 90° para eletrocalha 400x75mm / chapa #16 | n.t.
2 | pç | Disjuntor Tripolar DIN 63A - Curva C / Tipo Termomagnético conforme ABNT NBR NM 60898 | 60.66 | 121.32
4 | pç | Dispositivo de Proteção Contra Surtos - DPS / 1 Pólo - Classe II - 20kA / 8/20µs (ABNT NBR IEC 61643-1) | 102.5 | 410
6 | m | Eletrocalha Perfurada 200x75mm com virola e tampa / chapa #16 | n.t.
15 | m | Eletrocalha Perfurada 400x75mm com virola e tampa / chapa #16 | n.t.
200 | m | Eletroduto em Polietileno de Alta Densidade - PEAD / Ø1.1/2" | 2.4 | 480
270 | m | Eletroduto em Polietileno de Alta Densidade - PEAD / Ø2" | 3.44 | 928.8
5 | pc | Emenda Interna para eletrocalha 400x75mm / Chapa #16 | n.t.
2 | pç | Interruptor Simples 10A/ 250Vca - com espelho para caixa multiuso de aluminio | 5.93 | 11.86
4 | pç | Luminária de Sobrepor Aletada corpo em chapa de aço carbono / Fluores. Tubular 2x40W ou Tubular Led 2x18W | 125 | 500
15 | pç | Luminária Quadrada em Led 86W / 220Vca para via publica - proteção IP67,encaixe p/ poste até Ø60,3mm | 1150 | 17250
15 | pç | Poste Metálico Escalonado 5 metros / Diâmetro final para encaixe luminária Ø60,3mm | 750 | 11250
|  |  | Total | 30951.98
QTDE. | UN. | INFRA ESTRUTURA DOS CIRCUITOS DE DISTRIBUIÇÃO ETA - LADO A e LADO B
200 | m | Cabo de Cobre Flexivel 4x1,5mm² - EPR 1KV | 3.71 | 742
80 | m | Cabo de Cobre Flexivel 4x16mm² - blindagem em malha / NBR7286 (uso inversor de frequencia) | 55.25 | 4420
140 | m | Cabo de Cobre Flexivel 4x2,5mm² - blindagem em malha / NBR7286 (uso inversor de frequencia) | 17.06 | 2388.4
200 | m | Cabo de Comando Flexivel 3x1,0mm² - blindagem em malha | 6.06 | 1212
|  |  | Total | 8762.4
QTDE. | UN. | QUADRO BOMBAS DE DISTRIBUIÇÃO 2.1 - DISTRIBUIÇÃO POS-ANHANGUERA
2 | pç | CANALETA PVC RECORTE ABERTO 50X50MM / CINZA | 27.5 | 55
1 | pç | CHAVE DE PARTIDA SOFT-STARTER - TRIFÁSICA 171A / 380VCA | 3710 | 3710
1 | pç | CHAVE SELETORA WEG 2 POSIÇÕES 90° (CONTATOS: 1NA + 1NF) | 23.78 | 23.78
1 | pç | CONTATOR AUXILIAR WEG (CONTATOS: 2NA + 2NF) / BOBINA 220VCA | 41.6 | 41.6
2 | pç | CONTATOR AUXILIAR WEG (CONTATOS: 4NA) / BOBINA 220VCA | 41.6 | 83.2
1 | pç | CONTATOR TRIPOLAR WEG CWMC32 COM BLOCO DE CONTATO ADIANTADO / BOBINA 220VCA | 240.56 | 240.56
1 | pç | QUADRO DE COMANDO METÁLICO 1200X800X350MM | 647.7 | 647.7
1 | pç | TRILHO DE FIXAÇÃO DIN 35MM X 2000MM - PERFURADO | 17.32 | 17.32
1 | pç | UNIDADE CAPACITIVA TRIFÁSICA 25KVAR / 380V | 432.1 | 432.1
|  |  | Total | 5251.26
QTDE. | UN. | QUADRO BOMBAS DE DISTRIBUIÇÃO 2.2 - DISTRIBUIÇÃO POS-ANHANGUERA
2 | pç | CANALETA PVC RECORTE ABERTO 50X50MM / CINZA | 27.5 | 55
1 | pç | CHAVE DE PARTIDA SOFT-STARTER - TRIFÁSICA 171A / 380VCA | 3710 | 3710
1 | pç | CHAVE SELETORA WEG 2 POSIÇÕES 90° (CONTATOS: 1NA + 1NF) | 23.78 | 23.78
1 | pç | CONTATOR AUXILIAR WEG (CONTATOS: 2NA + 2NF) / BOBINA 220VCA | 41.6 | 41.6
2 | pç | CONTATOR AUXILIAR WEG (CONTATOS: 4NA) / BOBINA 220VCA | 41.6 | 83.2
1 | pç | CONTATOR TRIPOLAR WEG CWMC32 COM BLOCO DE CONTATO ADIANTADO / BOBINA 220VCA | 240.56 | 240.56
1 | pç | QUADRO DE COMANDO METÁLICO 1200X800X350MM | 647.7 | 647.7
1 | pç | TRILHO DE FIXAÇÃO DIN 35MM X 2000MM - PERFURADO | 17.32 | 17.32
1 | pç | UNIDADE CAPACITIVA TRIFÁSICA 25KVAR / 380V | 432.1 | 432.1
|  |  | Total | 5251.26
QTDE. | UN. | QUADRO DE ILUMINAÇÃO
2 | pç | Canaleta PVC recorte aberto 50x30mm / cinza | 19.5 | 39
1 | pç | CHAVE SELETORA WEG 2 POSIÇÕES 90° (CONTATOS: 1NA + 1NF) | 23.78 | 23.78
1 | pç | Contator Tripolar WEG CWM9 / Bobina 220Vca | 84.9 | 84.9
1 | pç | Quadro de Comando Metálico 500X300X200mm | 178.15 | 178.15
1 | pç | TRILHO DE FIXAÇÃO DIN 35MM X 2000MM - PERFURADO | 17.32 | 17.32
|  |  | Total | 343.15
QTDE. | UN. | LABORATÓRIO
50 | PÇ | EMENDA INTERNA "I" PARA PERFILADO 38X38MM - CHAPA #16 | 3.6 | 180
6 | PÇ | EMENDA INTERNA "T" PARA PERFILADO 38X38MM - CHAPA #16 | 5.2 | 31.2
1 | PÇ | EMENDA INTERNA "X" PARA PERFILADO 38X38MM - CHAPA #16 | 8.5 | 8.5
150 | M | PERFILADO GALVANIZADO PERFURADO 38X38MM - CHAPA #16 | 72.5 | 10875
6 | PÇ | CAIXA MULTIPLA EM ALUMINIO - TIPO L DE 1.1/2" | 27.23 | 163.38
7 | PÇ | CAIXA MULTIPLA EM ALUMINIO - TIPO L DE 1.1/2" | 27.23 | 190.61
35 | PÇ | CONECTOR ADAPTADOR PARA CAIXA MULTIPLA 1.1/2" | 3.85 | 134.75
15 | M | CABO DE COBRE FLEXIVEL MULTIPOLA 3X2,5MM² - 0,6/1KV - ENCORDOAMENTO CLASSE 5, ANTICHAMA (BWF-B), ISOLAÇÃO PVC/A 90°C | 4.16 | 62.4
40 | M | CABO DE COBRE FLEXIVEL MULTIPOLA 4X2,5MM² - 0,6/1KV - ENCORDOAMENTO CLASSE 5, ANTICHAMA (BWF-B), ISOLAÇÃO PVC/A 90°C | 5.47 | 218.8
1 | PÇ | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELECOMUNICAÇÃO DE SOBREPOR 20X20CM METÁLICA | 66.3 | 66.3
1 | PÇ | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO METÁLICO DE EMBUTIR PARA 56 DISJUNTORES / CORRENTE 225A - COM KIT BARRAMENTO FASE/NEUTRO/TERRA | 1175 | 1175
3 | PÇ | CHAVE DE PARTIDA DIRETA MONOFÁSICA WEG 220V-0,75CV | 97.28 | 291.84
2 | PÇ | CHAVE DE PARTIDA DIRETA TRIFÁSICA WEG 380V-1,5CV | 117.89 | 235.78
4 | PÇ | QUADRO DE COMANDO METÁLICO 500X300X250MM | 178.15 | 712.6
8 | PÇ | INVERSOR DE FREQUENCIA WEG 380V-2,6A ( CFW500A02P6B2NB20 ) | 761 | 6088
8 | PÇ | CHAVE SELETORA 2 POSIÇÕES 90° (CONTATO 1NA + 1NF) | 23.78 | 190.24
4 | PÇ | BOTÃO DE EMERGÊNCIA COM TRAVA - GIRA PARA SOLTAR - 1 NF MONITORADOS | 21 | 84
5 | pç | CANALETA PVC RECORTE ABERTO 50X30MM / CINZA ( 30 base 50 altura ) | 19.5 | 97.5
36 | PÇ | CONECTOR SAK 6,0MM² | 3.68 | 132.48
|  |  | Total | 20938.38
QTDE. | UN. | ENTRADA DE ENERGIA CPFL
30 | M | CABO ELÉTRICO EM ALUMÍNIO 15KV - SEÇÃO 16MM² - COBERTURA CINZA | 11.9 | 357
1 | PÇ | CURVA 180° (BENGALA) ELETRODUTO PVC RÍGIDO 4" ( eletr. Curva luva e cabecote Al ) | 155.47 | 155.47
1 | PÇ | CONJUNTO DE BRAQUETE PORCELANA E CINTA REDONDA PARA FIXAÇÃO EM POSTE DE CONCRETO | 58.55 | 58.55
1 | PÇ | PLACA DE ALUMÍNIO DA CPFL PARA IDENTIFICAÇÃO DE CHAVE (CONFORME DESENHO 6 DA GED 2859) | n.t.
1 | PÇ | CURVA DE PVC RÍGIDO 4" (PRETO) | 25.19 | 25.19
1 | PÇ | CAIXA DE PROTEÇÃO TC'S (CONFORME DESENHO 33 DA GED 2861) | 534.65 | 534.65
1 | PÇ | CAIXA DE MEDIÇÃO BT 1800X1600X400 COM FUNDO DE MADEIRA (CONFORME DESENHO 30 DA GED 2861) | 2168 | 2168
|  |  | Total | 3298.86
QTDE. | UN. | SPDA
4 | pç | Caixa de equalização tipo BEP ou BEL - 380x320x175xmm – pintura eletrostatica , com flange inferior, vedacao na porta. | 250 | 1000
50 | br | Barra chata de alumínio 7/8"x1/8"x 3m | 21 | 1050
16 | pç | Haste de aterramento tipo copperweld Ø5/8 x 2,4m - alta camada (254 microns) | 62.05 | 992.8
16 | pç | Conector de medição #50mm² | 14.3 | 228.8
161 | pç | Parafuso cabeça chata em alumínio Ø 1/4" x 5/8" - philips | n.t.
70 | pç | Parafuso autoatarrachante em aço inox Ø 4,2" x 32mm | n.t.
70 | pç | Bucha de nylon N°6 | 0.02 | 1.4
130 | pç | Parafuso autoatarrachante em aço inox Ø 4,2" x 32mm | n.t.
130 | pç | Bucha de nylon K54 | Total | 3273
QTDE. | UN. | INFRA-ESTRUTURA DAS BOMBAS DE CAPTAÇÃO
380 | m | Eletroduto em Polietileno de Alta Densidade - PEAD / Ø1.1/2" | 2.53 | 961.4
|  |  | Total | 961.4
Cond. Pagto 28 Dias
Prazo de entrega: Imediato / 10 dias